GRUNDWASSERWÄRMEPUMPE

  - Allgemeines:

- Erdwärme-Tiefensonden-Wärmepumpen, Erdwärmeflächenkollektor-Wärmepumpen und Oberflächenwasser - Wärmepumpenanlagen sind nicht Gegenstand dieses Antrages.

- Für Grundwasserwärmepumpen ist grundsätzlich eine wasserrechtliche Bewilligung erforderlich. Der Antrag ist bei der jeweils zuständigen Bezirksverwaltungsbehörde einzureichen.

- Es ist ein fachkundig erstelltes Projekt (3-fach) mit einem schriftlichen, formlosen Ansuchen einzureichen. Ansuchen und Projekt mit Beilagen sind im Sinne des Gebührengesetzes 1957 gebührenpflichtig.

- Die Planung der Grundwasserwärmepumpenanlage muss grundsätzlich dem Stand der Technik ,den Richtlinien der einschlägigen Ö-Normen entsprechen und von einem Fachkundigen (unter Namhaftmachung des Vefassers) erstellt werden.

- Zur Beurteilung eines Ansuchens um wasserrechtliche Bewilligung einer Grundwasser-
Wärmepumpenanlage sind aus wasserbautechnischer und hydrologischer Sicht als Mindestanforderung folgende Unterlagen (3-fach) vorzulegen:

  - Planunterlagen / Beilagen:

- Übersichtslageplan, (Ö-Karte 1:25 000) mit punktueller Kennzeichnung des 
Anlagenstandortes

- Katasterplan M 1:1000 oder 2000 mit Gauß-Krüger Koordinaten für den 
Entnahme- und Sickerbrunnen, darin sind einzutragen:

  - das durch die Wärmepumpe versorgte Bauwerk und Standort der Wärmepumpe

  - Lage vorhandener Nachbarbrunnen (Quellen, Entnahmestellen, usw.) im Umkreis von  mind. 100 m um den Anlagestandort

  - Lage anderer Wasserrechrechte wie Grundwasser-, Erdwärme, Tiefensonden- 
und Flächenkollektorenanlagen ua. im Umkreis von mind. 100 m um den 
Anlagenstandort

  - Brunnendetailpläne  (M 1:20 bis 1:50) des Entnahme- und Sickerbrunnens, 
Angabe aller Dimensionen, Bauart, Pumpeninstallation

- Grundstücksverzeichnis (Auszug ) aller durch den Betrieb der Wärmepumpen-
anlage berührten Grundstücke

- Fremde Rechte (Verzeichnis)  mit Angabe des Eigentümers samt Adresse
der Nachbargrundstücke

- Bauart, Tiefe und Verwendungszweck lt. Katasterplan der Nachbarbrunnen

- Andere Wasserrechte mit Verwendungszweck lt. Katasterplan

- Angaben über die Art der eigenen Trink- und Nutzwasserversorgung und des 
umliegenden Gebietes (Ortswasserleitung, Wassergenossenschaft, Einzelhaus-
brunnen, Quellen, usw.)

- Grundwasseruntersuchung , chemisch und physikalisch (Temperatur) (Befund 
einer amtlich anerkannten Untersuchungsanstalt ) Die Untersuchungsergebnisse 
sind der Planung beizulegen.

  - Technischen Bericht:

- Allgemeine Beschreibung (Bauherr/Betreiber,genaue Adresse), Baugrundstück, 
Gst.Nr., Katastralgemeinde, Gemeinde, Polit. Bezirk, Wasserschongebiet, Plan-
fertiger, Plandatum

- Maß der maximalen Wasserentnahme in l/s, m3/d und m³/a (genaue Angabe 
über den zu  erwartenden täglichen Wasserbedarf in Abhängigkeit der maximal 
täglichen Betriebszeit der Anlage)

- Wärmepumpe mit Angabe des Wasserdurchsatzes und der Heizleistung 
(Fabrikat, Type, Kenndaten, eingesetzte Werkstoffe

- Verwendetes Arbeitsmittel ( Kältemittel )  - Sicherheitsblatt und Kenndatenblatt

- Fabrikat und Type der Wärmepumpe

- Mess- Steuer- und Sicherheitseinrichtungen

- Entnahme- und Wiedereinbringungstemperatur des entnommenen Grundwassers

- Max. Abkühlung des Grundwassers (°C)

- Wassergewinnung (Schacht-, Bohrbrunnen,.....)

- Wasserentnahmepumpe ( Fabrikat, Type, Kennlinie )

  - Hydrologische Standortbeurteilung:

- Höhe der Geländeoberkante (m ü. Adria)

- Flurabstand des Grundwassers, Höhe der Grundwasseroberfläche (m ü. A.),

- Grundwassermächtigkeit (NQ, MQ) und Höhe der Staueroberkante (m ü. A.)

- Grundwasserströmungsrichtung und Grundwasseroberflächengefälle

- Bodenprofildarstellung, Grundwasserstockwerke und Entnahmehorizont

- Berechnung des Mindestabstandes von Entnahme – und Sickerbrunnen

- Grundwasserschichtenplan und Gebietsdurchlässigkeit

- Berechnung der Einzugsbreite des Entnahmebrunnens

- Rechnerische Abschätzung der Thermalfront (Kältefahne) im Grundwasserab-strömbereich des Sickerbrunnens

Wasserrechtsverfahren

Nach Vorlage des Ansuchens in der Bezirksverwaltungsbehörde werden die vorgelegten Unter-lagen einer Überprüfung durch Sachverständige der Baubezirksleitung unterzogen.

Reichen die Unterlagen für die Beurteilung der Zulässigkeit des Vorhabens aus, so wird eine mündliche Verhandlung unter Beiziehung aller vom Vorhaben betroffenen Personen und der erforderlichen Sachverständigen durchgeführt.

Bei Erdwärmekollektoren (Flachkollektoren) kann anstelle der mündlichen Verhandlung ein Ostsaugenschein durch den Technischen Amtsachverständigen erfolgen (Verkürztes Verfahren).

Stellt sich dabei heraus, dass alle gesetzlichen Voraussetzungen erfüllt sind, so kann die wasserrechtliche Bewilligung unter Vorschreibung von Auflagen erteilt werden.

Die wasserrechtliche Bewilligung berechtigt den Bewilligungsinhaber bei Einhaltung bestimmter Auflagen, Fristen und Bedingungen zum Bau der genehmigten Anlagen und beinhaltet bei Wasserbenutzungsanlagen das sogenannte Wasserrecht. Dieses Recht etwa auf Entnahme einer bestimmten Wassermenge aus einem Gewässer (z.b. Wasserversorgungs-, Wasserkraft- und Bewässerungsanlagen, Grundwasserwärmepumpen ua.) oder auf Einleitung einer bestimmten Menge und Qualität von Abwasser in Gewässer wird befristet (10 Jahre) verliehen und in das Wasserbuch eingetragen.

Wasserbuch

Für jeden Verwaltungsbezirk wird bei der jeweiligen Bezirksverwaltungsbehörde ein Wasserbuch geführt. Darin finden sich alle im Bezirk verliehenen Wasserbenutzungsrechte (z.b. Wasserversorgungs-, Wasserkraft-, Abwasser-, und Bewässerungsanlagen) samt Ausfertigungen der Wasserrechtsbescheide und der genehmigten Planunterlagen.

Das Wasserbuch bietet somit sowohl einen Überblick als auch detaillierte Informationen über die wasserwirtschaftlichen Verhältnisse in einem Planungsbereich und stellt für die Behörden, für Planungsbüros und Privatparteien einen wertvollen Arbeitsbehelf dar.

Die Einsichtnahme in das Wasserbuch ist grundsätzlich jedermann gestattet.

Die Führung des Wasserbuches erfolgt in der Steiermark durch den Wasserbuchdienst, der in der Fachabteilung 19A, Wasserwirtschaftliche Planung und Hydrographie, eingerichtet ist.

Einreichadresse:

| Bezirkshauptmannschaft Feldbach #### A-8330 Feldbach ##### Bismarckstraße 11-13 Referat für Wasserrecht Mag. Henrike SPANN Tel: (03152) 2511-210 | Bezirkshauptmannschaft Radkersburg #### A-8490 Radkersburg ##### Hauptplatz 34 ##### Referat für Wasserrecht Mag.Ing. Stefan SEIFRIED Tel: (03152) 2511-DW |
| --- | --- |

Internet Links:

- http://www.bezirkshauptmannschaften.steiermark.at/cms/ziel/106769/DE/

Angaben zum Antrag, Gebühren für die Einreichung u.a

- http://wasserbuch.stmk.gv.at

Digitales Wasserbuch Steiermark

- http://www.wasserwirtschaft.steiermark.at/cms/beitrag/10000274/202485/

Wasserschongbiete in der Steiermark